# Kultivační média

BG11:

Sloučeniny a jejich koncentrace v zásobních roztocích:

1. NaNO3…………………………….15,0 g/l000 ml
2. K2HPO4 …………………………….2 g/500 ml
3. MgSO4 . 7H2O…………………………….3.75 g/500 ml
4. CaCl2 . 2H2O……………………………...1.80 g/500 ml
5. citric acetate……………………………..0.30 g/500 ml
6. FeNH4 citrate (green) …………………………….0.30 g/500 ml
7. EDTA…………………………….0.05 g/500 ml
8. Na2CO3…………………………….1.00 g/500 ml
9. Roztok mikroprvků - navážky na 1000 ml dest. vody:
    H3BO3……………………………..2.86 g
    MnCl2 .H2O ……………………………...1.81 g
    ZnSO4.7H2O…………………………….0.22 g
    Na2MoO4.2H2O…………………………….0.39 g
    CuSO4.5H2O……………………………..0.08 g
    Co(NO3)2.6H2O…………………………….0.05 g

Smíchejte100 ml zásobního roztoku č.1, vždy po10 ml z každého z roztoků č. 2 až 8 a 1 ml zásobního roztoku č. 9. Doplňte do 1000 ml destilovanou vodou. Sterilizujte autoklávováním.

WC:

Sloučeniny a jejich koncentrace v zásobních roztocích [g/l]:

1 - CaCl2.2H2O..... 36,800

2 - MgSO4.7H2O..... 37,000

3 - NaHCO3......... 12,600

4 - K2HPO4.3H2O.... 5,700

5 - NaNO3.......... 42,500

6 - Na2SiO3.5H2O... 21,200

7 - Na2EDTA ......  4,360

- FeCl3.6H2O.... 3,150

- CuSO4.5H2O..... 0,010

- ZnSO4.7H2O..... 0,022

- CoCl2.6H2O..... 0,010

- MnCl2.4H2O..... 0,180

- Na2MoO4.2H2O....0,006

- H3BO3...........1,000

8 - thiamin ....... 0,1

- biotin ......... 0,0005

-   cyanocobalamin ..0,0005

pufr (TRIS).... 0,115

Smíchejte po1 ml z každého ze zásobních roztoků č. 1 až 7 a přidejte 0,115 g pevného TRIS pufru (prášek). Doplňte do 1000 ml destilovanou vodou. Po sterilizaci autoklávováním vyčkejte, až teplota poklesne (cca na 30°C) a přidejte1 ml vitaminové směsi (8).

Pozor!: Je třeba dodržovat pořadí přidávání zásobních roztoků (od 1 do 7, pak přidat pufr a po vyautoklávování směs vitamínů). Jinak může dojít k vysrážení některých látek v médiu.